## Analyserapport nr. 272023
LAB nr. | Prøvetype | Prøvested | Prøvemærkning | Prøvetagningssted | Prøvetager | Prøvetagningstidspunkt | Vurdering | Udseende | Lugt | Smag | Temperatur [°C] | pH [pH] | Ledningsevne [mS/m] | Ilt [mg/L] | Jern [mg/L] | Coliforme bakterier [pr. 100mL] | E. Coli [pr. 100mL] | Kimtal 22°C [pr. mL]
16-04965 | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Lørslev Vandværk I/S |  | Lørslevbuen 9, køkken | LBJ, AnalyTech Miljølaboratorium A/S | 14.03.2016 13:13 | Ingen overskridelser | Klar | Ingen | Ingen | 6.7 | 7.8 | 57.0 | 11.3 | <0.002 | <1 | <1 | <1